建设项目基本情况

| 项目名称 | 舞阳县产业集聚区污水处理厂管网改建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳县产业集聚区建设管理委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | / |  | 联系人 |  |  | 胡工 |  |
| 通讯地址 | 舞阳县产业集聚区管委会 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13683956822 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 舞阳县产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 |  |  | U147管网建设（管理名录） |  |  |
|  |  |  |  |  | G5700管道运输业（行业代码） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | / | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 7516.3 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 16 | 环保投资比例 | 0.02 |
| 评价经费 | / | 预期完工日期 |  |  |  | 2018年2月 |  |
| 工程概况： 1、项目由来 1.1项目背景 污水管网工程作为城区重要的基础设施部分，是城区取得坚实发展的基础。自改革开放以来，舞阳县工业化的进程日益加快，城区规模不断扩大，人口增多，人民生活用水量有很大的提高，且舞阳县产业集聚区企业发展迅速，废水量日益增多。与此相比较，城区基础设施，尤其是与环境有关的基础设施明显滞后。为了解决舞阳县集聚区污水，舞阳县投资建设了集聚区污水处理厂，已于2016年进行试运营。为了更好的发挥集聚区污水处理厂的功能作用，建设城市污水管网是保证污水有效集中处理的基本保证。因此，舞阳县产业集聚区建设管理委员会拟投资7516.3万元建设舞阳县产业集聚区污水处理厂管网改建项目。 1.2环保法律、法规依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目须进行环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部33号令）的规定，本项目为管网建设项目，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目属于 |  |  |  |  |  |  |  |
| “U城镇基础设施建设及房地产147、管网建设”类项目，应当编制环境影响报告表。 舞阳县产业集聚区建设管理委员会于2017年2月委托许昌环境工程研究有限公司对本次项目进行环境影响评价（委托书见附件一），我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目建设内容及规模 2.1项目规模 该项目总投资7516.3万元，共建设污水管道长33694米，沿途在青岛路与北三环交叉口设污水提升泵站一座。本项目共涉及舞阳县产业集聚区11条主次干道路，分别是：董大线、三环路、张家港路、人民路、广发路、南环路、珠海路、青岛路、创业路、建业路，兴业路及青岛路与北三环交叉口建设提升泵站1座，其中三环路、珠海路和青岛路排水系统原为雨污合流形式，现需对其进行拆除后改建为雨污分流排水系统，其余道路污水管网均为新建，且采取雨污分流系统。项目建设周期为12个月。 本项目建设的污水管网主要收集集聚区道路沿岸企业、居民区等排放的污水，将污水输送至现有的城市排污管道系统，最终进入舞阳县集聚区污水处理厂进行处理，处理后排入三里河。 2.2项目建设内容 项目主要建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 名称; 建设内容; 长度（m）; 工程内容. 主体 工程; 董大线（深圳路—青岛路）管网; 2330; 管道采用Φ800承插式钢筋混凝土圆管 建设窨井99座. 三环路（珠海路—兴业路）管网; 3308; 拆除原有的雨水管网长3308米，改建雨、污污水工程管道总长3308米，管道采用Φ800HDPE塑钢缠绕管建设窨井139座. 张家港路（珠海路—兴业路）管网; 3428; 管道采用Φ800承插式钢筋混凝土圆管 建设窨井145座. 人民路（珠海路—兴业路）管网; 3322; 管道采用Φ800承插式钢筋混凝土圆管 建设窨井139座. 广发路（珠海路—兴业路）管网; 3320; 管道采用Φ800承插式钢筋混凝土圆管 建设窨井139座. 南环路（珠海路—兴业路）管网; 3200; 管道采用Φ1000承插式钢筋混凝土圆管 建设窨井134座. 珠海路（南环路—北三环路）管网; 3826; 拆除原有的雨水管网长3826米，改建雨、污水工程管道总长3826米，管道采用Φ800HDPE塑钢缠绕管建设窨井160座. 青岛路（广发路—北四环路）管网; 3850; 拆除原有的雨水管网长3850米，改建雨、污水管道总长3850米，管道采用Φ800HDPE塑钢缠绕管建设窨井161座. 创业路（南环路—北三环路）管网; 3700; 管道采用Φ1000承插式钢筋混凝土圆管 建设窨井156座. 建业路（张家港路—北三环）管网; 1200; 管道采用Φ800承插式钢筋混凝土圆管 建设窨井51座. 兴业路（南环路—人民路）管网; 2210; 管道采用Φ800承插式钢筋混凝土圆管 建设窨井94座. 青岛路与北三环交叉口; 建设提升泵站1座. 环保工程; 噪声治理措施; /; 挖掘机、推土机等选用低噪声设备. 废气治理; /; 进行围挡、遮盖和喷淋. 废水; /; 沉淀池、化粪池. 固废; /; 设置垃圾桶. 公用工程; 供电; /; 为提升泵站供电. 3、相关产业政策 本项目属于城市基础设施建设，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令第21号），属于鼓励类，符合国家相关产业政策。 4、项目选址 （1）项目管线位置 项目选址于舞阳县产业集聚区11条主次干道路，分别是：董大线（深圳路—青岛路）、三环路（珠海路—兴业路）、张家港路（珠海路—兴业路）、人民路（珠海路—兴业路）、广发路（珠海路—兴业路）、南环路（珠海路—兴业路）、珠海路（南环路—北三环路）、青岛路（广发路—北四环路）、创业路（南环路—北三环路）、建业路（张家港路—北三环）、兴业路及青岛路与北三环交叉口建设提升泵站一座，合计污水管网工程33694米。管线位置详见图1。 兴业路 三环路 张家港路 人民路 广发路 南环路 董大线 青岛路 创业路 珠海路 建业路 图1 污水管网路线图 （2）根据《舞阳县城乡总体规划》（2014-2030），本项目占地全部为道路用地，项目用地符合要求（附图1）。 5、环保投资 该项目总投资7516.3万元，其中环保投资约有16万元，占总投资的0.02%，本项目环保投资概算见表2。 表2 项目主要环保投资一览表 序号; 污染防治措施; 内容; 投资金额（万元）. 1; 施工期; 废气; 围挡、喷淋设施、防尘网; 10. 2; 噪声; 围挡; 3. 3; 废水; 临时化粪池、沉淀池; 3. 合计; 16. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为舞阳县集聚区污水管网的改扩建项目，舞阳县产业集聚区内基础设施配套建设较为滞后，区域内尚未形成完善的污水处理及配套管网系统，原仅在集聚区西侧与城区相邻的区域铺设了部分生活污水收集管道，且为雨污合流形式，根据现场调查，现有的污水管网未发生过环境污染事故，没有对环境造成污染。本项目将对原有的雨污合流排水系统进行拆除，改建成雨污分流的形式，且新建了几条污水管网，该项目建成后将很好的解决舞阳县集聚区排水难的问题，同时也有利于改善区域地表水环境质量，对提高舞阳县的环境质量做出重大的贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境简况(地形地貌、地质、气候气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 舞阳县位于河南省中部偏西，属漯河市，地处华北平原的西南边缘，东邻源汇区，西接叶县，南靠舞钢市，北毗襄城县，位于东经113°27’至113°51’，北纬33°24’至33°42’之间。舞阳县东西宽30km，南北长37km，总面积777km2。 本项目位于漯河市舞阳县集聚区，分别为董大线（深圳路—青岛路）、三环路（珠海路—兴业路）、张家港路（珠海路—兴业路）、人民路（珠海路—兴业路）、广发路（珠海路—兴业路）、南环路（珠海路—兴业路）、珠海路（南环路—北三环路）、青岛路（广发路—北四环路）、创业路（南环路—北三环路）、建业路（张家港路—北三环），具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌 舞阳境内地质构造不甚复杂，主要为近东西走向的压性和压扭性断裂，局部为向斜轴屋脊状断裂和断鼻状断裂。基岩地形南北部为凸起，中部为凹陷。基层岩多属太古界、震旦亚界、寒武系和二迭系。 3、地质 舞阳县地处淮河流域，沙、澧河横贯全境，海拔62~102m，南高北低，西高于东，自西向东缓斜。地势分岗地、平原、洼地。岗地约占全县总面积23.5%，横亘于城关镇和保和、辛安、吴城等乡镇。一般海拔90m左右，保和乡马岗村西北最高，海拔102m；平原约占全县总面积的42.6%，分布于孟寨、马村、姜店、章化、侯集、太尉等乡镇；洼地约占全县总面积的33.9%，分布于北舞渡、莲花、九街及姜店、马村的部分地区。九街乡大杨村一带最低，海拔62m。 依据《建筑抗震设计规范》（GBJ50011-2001）规定，舞阳县城区在《中国地震烈度区划图》中基本烈度为6度区第一组，设计地震基本加速底值为0.05g，场地土类型为中砂场地土、建筑场地类别为Ⅱ类，最终则以地质勘察报告为准。 舞阳县集聚区区位于舞阳县南部岗地，地形坡降为1/2200，地面海拔高度77～90m左右，北高南低。地震烈度为7度区，地震加速度峰值0.2，建筑物按8度区抗震设防。 4、气候、气象 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，光照充足，雨量充沛，四季分明。其特点是夏季多偏南风，冬季多偏北风。主要气象特征见表3。 表3 主要气象特征一览表 序号; 气象要素; 统计数字. 1; 年平均风速（m/s）; 2.4. 2; 年主导风向; N. 3; 年次主导风向; NNE. 4; 年平均气温（℃）; 14.6. 5; 极端最高气温（℃）; 41.7. 6; 极端最低气温（℃）; -16.0. 7; 年平均降水量（mm）; 836.6. 8; 年最大蒸发量（mm）; 2825. 9; 年平均日照时间（h）; 2198. 10; 年平均日照百分率（%）; 51. 11; 年平均气压（hPa）; 1005.8. 12; 年平均相对湿度（%）; 72%. 13; 无霜期（d）; 220. 5、水文地质 5.1地下水 舞阳县地下水资源相对较少，储量约1亿m3，含盐量较多，硬度较高。舞阳县地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，地下水流向自西向东。北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸的低洼区，属丰水区，占全县面积18.8%。孟寨、章化、侯集、马村、姜店、九街乡（镇）为一般水区，舞泉镇和保和、辛安、吴城镇为贫水区。区域上，舞阳县北部乡镇浅层地下水丰富，平均地下水位2~6m，南部岗区浅层地下水贫乏，生活及工农业用水主要提取深层地下水，平均地下水位在20~30m左右。中深层地下水单位出水量6 m3/d·m。深层水开发难度大，可取的有两层：第一层在60~90m之间，第二层在100~140m之间，单井出水量50t左右。全县平均地下水资源量可开采数为13.80万m3/km2，舞阳县集聚区浅层最高静水位5m，最低静水位17m左右，动水位70~90m。由于集聚区位于城关镇，为岗地地貌，水资源缺乏。

5.2地表水 舞阳县属淮河水系，主要河流有沙河、澧河、干江河，自西至东横贯全境。此外还有干江河、灰河、骂子河、唐河、泥河、回曲河、尧河等多条河流，并有贾湖、贾菱湖、狄高湖三大湖，过境径流总水量年平均1.68亿m3，合计水资源总量为2.65亿m3，但年变化量大，部分河流枯水期断流。 舞阳产业集聚区废水经处理后最终排入三里河。三里河属淮河流域汝河系，发源于舞钢市庙街乡西南部祖庙山，至彦张村西北入舞阳县，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积224.3km2，其中上游境外流域面积129.5 km2，境内流域面积94.8 km2，河道总长41km，境外长17km，境内长24km，宽约30~50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量0.2~0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪量为359 m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3 m3/s。三里河为舞阳县城区纳污河流，在舞阳县境内其水体功能为Ⅳ类水体，目前其水质不达标。 6、土壤类型 舞阳县土壤分为4个土类、6个亚类、13个土属、30个土种。其中褐土类占总面积的6.3%，土层深厚，质地适中，含磷钾较高，适宜粮烟种植。潮土类占21.4%，土层深，质地松，适耕期长，保水保肥能力差，适宜粮、棉、烟、花等作物生长。黄棕壤土类占42.86%，土壤养分含量中等，质地粘重。砂礓黑土占29.44%，适耕期长。地层主要由粘土和亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 7、动植物 舞阳地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、区域及人口 舞阳县现辖舞泉镇（城关镇）和保和乡，孟寨镇，吴城镇，辛安镇，九街乡，姜店乡，莲花镇，马村乡，北舞渡镇，太尉镇，文峰乡，候集镇，章化乡14个乡（镇），397个行政村，总面积约777km2，耕地面积约76万亩。2015年末全县总人口60万人，人口自然增产率5.23%，有汉、回、蒙、满、藏、傣、土家、白、黎、纳西和撒拉等民族，除汉、回族外，其他民族人数很少，分散杂居，尚未结成群体。 规划范围内共涉及18个自然村，分别是冯庄、老蔡、刘扶岗、小王庄、梨园张、李阎庄、董庄、余庄、康庄、茨元张、六里桥、朱堂村、潘园、柴庄、坑郭、双庙、沟李、五里堡，共计人口约9000人。 2、交通 舞阳县交通便利，东距107国道40公里，漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45公里，距郑州国际机场150公里。北接宁洛（南京—洛阳）高速公路6公里、郑州国际航空港150公里；西连日南（日照—南阳）高速公路25公里。沪渝铁路穿境而过。全县公路通车里程达1018公里，实现了乡乡通二级公路，村村通油路，公路纵横交错，四通八达。邮电通讯方便捷达，国际国内电话传真、程控交换、移动通讯、无线寻呼、计算机互联网等现代化设施一应俱全，沟通了舞阳与世界各地。 3、社会经济状况 2015年，全县实现生产总值164亿元，比上年增长9.5%；固定资产投资175亿元，增长20%；规模以上工业增加值78亿元，增长12%；社会消费品零售总额77.6亿元，增长14%；城镇居民人均可支配收入19627元，增长10.5%；农民人均纯收入7398元，增长11.3%。完成地方财政总收入9.7亿元，增长18.1%；一般公共预算收入7.99亿元，增长20.3%；税收收入占一般公共预算收入的比重为73.4%，提高2.1个百分点。金融机构存款余额114.9亿元，增长18%；贷款余额33.5亿元，增长6.6%。 4、文物保护 舞阳文物资源丰富，文物古迹众多，现有各类文物景点80余处，境内仰韶、龙山、商周文化遗址比比皆是，古建筑、石碑刻、古器皿，风格各异。现已发现贾湖、阿岗寺、东不城、胡国城、简襄王城、周汉舞阳故城等40余处古文化遗址，还有城隍庙、山陕会馆、彼岸寺、樊哙墓等一批极有价值的文物古迹，其中北舞渡山陕会馆里的彩牌楼为清代河南牌楼建筑之冠。 贾湖遗址出土的骨笛和契刻符号，是世界目前发现最早的乐器和文字，把人类文字史和音乐史向前推进到8000年以前，对我国乃至世界文明作出了巨大贡献。蜚声海内外的现代农民画，以其泥土的芳香、迥异的风格引起了国内外画坛的注目，有7幅作品被国家博物馆收藏，20幅佳作销往国外。1988年，舞阳成立了全国第一家“农民画院”、舞阳被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。1998年，又被国家文化部命名为“全国文化先进县” 。 项目所在地目前尚未发现文物。 ## 5、《舞阳县城乡总体规划（2014-2030）》 舞阳县位于河南省中部偏南，地处淮河流域，属漯河市。东邻郾城区，西接叶县，南靠舞钢市，北毗襄城县。县域东西宽30 km，南北长37 km，总面积773.98 km2。辖9个镇、5个乡、397个行政村县域总人口为60.95万人。 ①规划期限 本次规划的期限为2014—2030年，其中：近期为2014—2020年，远期为2021—2030年，远景为2031—本世纪中叶。 ②规划范围 本次规划范围分为县域、规划区、中心城区三个层次。县域为舞阳县全部行政辖区，总面积为773.98平方公里；规划区范围为舞泉镇、文峰乡、辛安镇、孟寨镇等四个乡镇的行政管辖范围，总面积为200.4平方公里。至规划期末，中心城区面积为36.3平方公里。 ③规划布局结构 至规划期末，舞阳县域空间结构为“一主、两节点、四轴、网络化格局”。 “一主”：即舞阳县中心城区。 “两节点”：两个中心镇，北舞渡镇和吴城镇。 “四轴”：沿S330和漯舞铁路形成舞阳县东西发展主轴，该轴连接保和乡、文峰乡、辛安镇、吴城镇至漯河中心城区；规划沿G239形成东西发展次轴，该轴向东连接北舞渡镇、莲花镇至漯河中心城区，向西连接叶县至平顶山中心城区；规划沿G240形成南北发展次轴，该轴向北连接北舞渡镇、侯集镇，向南连接舞钢市；沿X014形成南北向联系轴，该轴连接S330东西发展主轴和G239东西发展次轴，可促进两轴线之间沟通与连接，对于促进舞阳县域东部南北居民点的联系有重要的作用。 “网络化格局”：以中心城区为核心，以中心镇为节点，以一般镇为基础，依托快速交通系统，构筑网络化的城镇空间体系骨架。 至规划期末，舞阳县中心城区功能结构为：“两心、两轴、三片区”。 “两心”：北部综合服务中心和中部商业商务中心。 “两轴”：沿北三环路城市综合发展主轴和沿上海路城市综合发展次轴。 “三片区”：东部工业片区、西部文化商业居住片区和绿化隔离区。 ## 6、《舞阳县集聚区空间规划（2013-2020）》 一、发展定位 （一）功能定位 河南省重要的盐化工产业基地、区域性纺织服装制鞋产业基地；舞阳县域乃至漯河市域经济发展的重要增长极；自主创新的示范区；城镇化提升的加速器。 （二）产业发展定位 以盐及盐化工产业为主导，优化盐化工产业结构，重点打造精细化工产业链，提高盐化工产业附加值，形成集约化、规模化发展的产业布局，打造河南省重要的盐化工产业基地。推进纺织服装制鞋等相关产业的发展，突出产品特色，打造知名品牌，形成集产品生产、加工、展览、销售为一体的纺织服装、制鞋产业基地。 （三）总体发展定位 河南省重要的盐化工产业基地；区域性纺织服装、制鞋产业基地；舞阳县域乃至漯河市域经济发展的重要增长极。 二、发展目标 （一）总体目标 逐步把舞阳县产业集聚区建设成为基础设施完善、产业布局合理、生态环境优美，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的产业集聚区，成为拉动舞阳县经济的新的增长点，通过产业集聚区的建设，以盐化工产业带动相关产业的发展，使舞阳县经济走上加速发展的快车道。 （二）分阶段发展目标 近期目标：近期到2015年，要全面推进各项工作，进一步加大基础设施建设力度，完善产业集聚区各种配套功能，优化投资环境，为项目入驻搭建平台，同时大力开展招商引资和项目建设，到2015年实现主营业务收入400亿元以上，用地规模达到8.93平方公里。 远期目标：远期到2020年，大力提升集聚区优势产业的总承包能力，全面确立舞阳县产业集聚区盐化工产业在河南省的地位。同时，完善配套服务业的发展，研究开发具有自主知识产权、自主品牌和核心技术的产品，抢占高附加值、高端产品市场，推动产业集聚区经济、社会、生态环境的全面和谐发展。年主营业务收入达到800亿元以上，用地规模达到19.63平方公里。 三、总体布局结构 舞阳县产业集聚区总体用地布局结构为“一轴、四片区”。 一轴：沿人民路空间发展轴。 四片区：西部工业区、东部工业区、中部工业区以及北部的综合服务区。 本项目为污水管网铺设项目，符合《舞阳县城乡总体规划（2014-2030）》及《舞阳县集聚区空间规划（2013-2020）》。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 本项目位于漯河市舞阳县，根据项目南部王常岗村监测点位监测数据，本次环境空气质量评价采用《富平春酒业有限责任公司技术改造项目环境影响报告书）》（2015年3月）中王常岗点位的监测数据，监测结果详见表4。 表4 环境空气质量现状监测结果 监测点位; 监测因子; 浓度范围（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 污染指数范围; 超标率(%). 王常岗; PM10(日均值）; 0.124~0.141; 0.15; 0.83~0.94; 0. NO2(日均值）; 0.043~0.047; 0.08; 0.54~0.59; 0. SO2(日均值）; 0.042~0.051; 0.15; 0.28~0.34; 0. NO2(小时值）; 0.031~0.055; 0.20; 0.16~0.28; 0. SO2(小时值）; 0.018~0.055; 0.50; 0.04~0.11; 0. 由表4可知，各项监测因子的监测结果均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，由此看出，项目所在区域的环境空气质量良好。 - 地表水环境 本项目所在区域最近地表水体为三里河，地表水质量现状评价采用《漯河市环境监测年鉴（2015年）》监测数据，监测结果见表5。 表5 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 水期; pH; COD (mg/L); BOD5 (mg/L); 氨氮(mg/L); 石油类(mg/L). 栗园桥; 全年; 7.1~7.68; 26.1~39.8; 2.02~3.82; 1.02~7.81; 0.02~0.03. V类标准限值; /; 6~9; 40; 10; 2.0; 1.0. - 由表5可知，2015年度三里河-栗园桥断面监测指标除氨氮不满足标准外，其他各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准。 - 3、地下水环境 本次地下水质量现状评价采用《舞阳五洲丰农业科技有限公司年产10万吨复合肥项目环境影响报告书）》（2014年6月）中王常岗点位的监测数据，监测结果详见表6。 表6 地下水环境质量现状监测结果 监测点; 类别; pH; 亚硝酸盐氮（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 氯化物（mg/L）; 总硬度（mg/L）（以CaCO3计）; 高猛酸盐指数（mg/L）; 总大肠菌（个/L）; 锌; 镍. 王常岗; 测值范围; 7.65-7.68; 0.008-0.009; 0.034-0.046; 0.61-0.65; 265-270; <0.5; <3; 未检出; 未检出. 均值; /; 0.009; 0.040; 0.63; 268; <0.5; <3; /; /. 标准; 6.5-8.5; 0.02; 0.2; 250; 450; 3.0; 3.0; 1.0; 0.05. 均值标准指数; /; 0.45; 0.2; 0.003; 0.60; <0.17; <1; /; /. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 均值超标倍数; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表6可以看出，王常岗村各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，项目区域内地下水环境质量较好。 4、环境噪声 根据噪声适用区划分，舞阳县集聚区所在区域为2类区。项目建设区主要为道路噪声和部分企业噪声，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

主要环境保护目标： 环境要素; 保护目标; 方位; 性质; 与建设项目最近距离; 保护级别. 环境空气; 冯庄; S; 村庄; 15m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 双庙村; E; 村庄; 25m. 老蔡村; S; 村庄; 30m. 茨园张村; N; 村庄; 15m. 康庄; S; 村庄; 60m. 朱唐村; S; 村庄; 15m. 潘园庄; S; 村庄; 10m. 马桥村; S; 村庄; 50m. 坑郭村; S; 村庄; 215m. 杨庄村; E; 村庄; 50m. 余蛮庄; E; 村庄; 45m. 茨元黄村; E; 村庄; 320m. 噪声; 冯庄; S; 村庄; 15m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 双庙村; E; 村庄; 25m. 老蔡村; S; 村庄; 30m. 茨园张村; N; 村庄; 15m. 康庄; S; 村庄; 60m. 朱唐村; S; 村庄; 15m. 潘园庄; S; 村庄; 10m. 马桥村; S; 村庄; 50m. 杨庄村; E; 村庄; 50m. 余蛮庄; E; 村庄; 45m. 地下水; 区域浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准; 控制指标及标准限值. 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准; pH; 总硬度 （mg/L）; 高猛酸盐指数（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 溶解性总固体 （mg/L）. 6.5～8.5; 450; 3.0; 0.2; 1000. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅴ类; pH; COD; BOD5; 氨氮; 石油类. 6~9; 40; 10; 2.0; 1.0. 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级; SO2(µg/m3); NO2(µg/m3); PM10 (µg/m3); PM2.5 (µg/m3). h平均; 24h平均; h平均; 24h平均; 24h平均; 24h平均. 500; 150; 200; 80; 150; 75. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 项目 执行标准; 控制指标及标准限值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. |
| 总量控制指标 | 本项目为污水管网铺设工程，施工期和营运期无废水排放，因此，本项目无总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程图示： 本项目为污水管网铺设工程，对环境的影响主要在施工期，因此，本项目主要对施工期的影响进行分析。 施工期 管道铺设 扬尘 废水 扬尘 噪声 废渣 扬尘 噪声 沿管线开沟挖槽 管基处理 测量放样 管线拆除 土方回填 表面覆盖 夯实硬化 噪声 废渣 噪声 扬尘 废渣 扬尘 噪声 图2 本项目施工期工艺流程图 施工期工艺简述： 测量放样：根据设计图纸及建设单位提供的座标网和控制点正确地进行管道的测量放样工作。测量放样工作的准确性，对施工进度、质量有直接影响。因此施工测量工作要符合设计要求，做到正确无误。 开挖沟槽：有部分管线先进行拆除后再进行沟槽开挖，沟槽开挖采用机械挖土人工修正的并用方法，基底留20-30厘米土方人工清底至设计标高，边坡配以人工修整，本项目拟定沟槽开挖边坡为1:0.5，施工时不得扰动原状土，严禁超挖，采用单侧堆土，距槽顶边1米以外，堆土高度不大于2.5米，以免产生塌方。对不符合回填要求的土方及多余土方及时外运，以减少槽边堆土量。施工过程中会有弃土、噪声和部分施工废水产生。 管基处理：沟槽下方需对其进行硬化处理，所需的混凝土为外购商品混凝土，不需再现场设置混凝土搅拌站。该过程会产生扬尘和废渣。 管道铺设：管基处理好后，钢筋混凝土承插管安装，安装进位时，将插口刷干净，胶圈上亦不得粘有砂、泥等杂物，进位时用机械及手动配合上下左右间隙均匀，插口和胶圈均匀地进入安装工作线，并严格控制就位尺寸，用经纬仪和水准仪分别控制轴线和高程，管底坡度不得产生倒流水现象。该过程会产生噪声和扬尘。 土方回填：管道铺设完成后，将开挖出的土方进行回填。该过程会产生噪声、废渣和扬尘。 表面覆盖：回填土方后，对其进行表面覆盖并硬化。该过程会产生噪声。 项目污水管网在运营期不会产生污废水。会产生部分的固废和提升泵站产生的噪声。

产污环节分析： 1、施工期污染因素分析 本项目施工期污染因素见表7。 表7 施工期主要污染环节一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 污染因子. 废气; 施工扬尘; 施工过程; TSP. 车辆、机械尾气; 运输车辆及施工机械; 烃类、CO和NO2. 废水; 施工废水; 沟槽开挖、车辆冲洗; SS. 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 噪声; 施工设备; 施工过程; 噪声. 固废; 建筑垃圾; 施工过程; 拆除的管网、土石方等建筑垃圾. 生态; 沟槽开挖等施工活动造成植被、水土流失等生态影响. 2、运营期污染因素分析 本项目运营期间主要污染工序见表8。 表8 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产污工序; 主要污染因子. 固废; 垃圾; 提升泵站格栅; /. 噪声; 噪声; 提升泵站; 等效声级.

污染源产排源强分析 施工期污染物产排情况 本项目为污水管网铺设施工，施工期预计为12个月，本项目施工期间主要污染物为施工扬尘、施工机械以及运输车辆尾气，施工废水、施工噪声，建筑垃圾等，施工期产生污染对环境的不利影响是短暂的，随着施工的结束，施工期的不利影响也逐步消失。 1、废气 1.1扬尘 本项目建设时须进行拆除管线以及开挖沟槽，需要清理废土、石等。施工扬尘主要产生于拆除管线、沟槽开挖、土方回填、土方运输和堆放等过程。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP，随着施工的结束，污染也随之消失。 1.2运输车辆、施工机械尾气 本项目施工期废气污染主要来源于运输车辆及施工机械尾气，施工中运输车辆及施工机械运行产生的废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成分是烃类、CO和NO2，属间歇性无组织排放。 表9 机动车辆污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（g/L）; 以柴油为燃料（g/L）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NO2; 21.1; 44.4; 9.0. 烃类; 33.3; 4.44; 6.0. 以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表9机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NO21340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。 2、噪声 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，主要来自建筑施工过程。施工设备中噪声级较大的机械设备有推土机、挖掘机、运输车等，由《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社）见表10。 表10 建筑施工机械的噪声级 单位：dB（A） 机械名称; 噪声值（峰值）. 挖掘机; 100. 推土机; 107. 运输车; 98. - 废水 施工期产生的施工废水主要是管道施工时土层里的积水及施工机械的清洗废水，施工积水通过管道排入就近的沟渠，机械清洗废水经施工营地沉淀池沉淀后循环利用。项目建设期为12个月，施工人员50人，按照人均产生活污水量为40L/(人.d)计算，施工人员日生活污水产生量为2m3/d，施工期生活污水量为720m3。工程生活污水产生量较小，评价建议在施工营地设临时化粪池对生活污水进行处理，处理后还田利用。 4、固体废物 施工阶段固废主要是施工人员生活垃圾、废弃土石方、建筑垃圾。 4.1土石方 根据工程需要，管道铺设需开挖土方，因此会产生开挖出的土石方，工程挖方量5924.8m3，开挖土方均为表土层，开挖土方部分用于回填和绿化，其余部分拉至建设和环保部门指定的场所进行处置，回填土方需要在施工区临时集中堆放，为防止造成水土流失和扬尘，临时堆放的土石方需进行遮盖。 4.2生活垃圾 项目施工期施工人员50人，其生活垃圾产量参照《城镇生活源产排污系数手册》，漯河地区属于三区、四类城市，其生活垃圾产生系数为0.45kg/人•d，每天产生生活垃圾22.5kg，总施工期（12个月）产生生活垃圾8.1t，产生的生活垃圾经施工营地集中收集，全部由环卫部门定期拉走进行处理。 4.2建筑垃圾 项目在拆除原有管线会产生建筑垃圾，建筑垃圾产生量为500t/总工期，建筑垃圾在施工场地暂存后，由施工方经运输车将建筑垃圾运至建设部门和环保部门指定的建筑垃圾处置点进行处置。 5、施工期生态环境分析 项目施工期间主要的生态影响表现为：植被破坏、挖填方过程中由于地表裸露产生的水土流失等对周围生态环境的不利影响。 5.1对植被的影响 项目建设过程中，挖方、填方将会使拟建工程沿线现有的植被遭到破坏，随着施工后期的绿化，地表植物种类、数量会得到一定程度的补偿。 5.2对水土流失影响 在沟槽开挖过程中，土方的开挖会造成原地貌的剧烈破坏，同时由于开挖点、填方点土方的松散性及不整合性，降低或丧失了原地貌的水土保持功能，再加上区域内降水集中，加剧了水土流失的发生和发展。

营运期污染源强分析 1、固废 本项目营运期固废主要为提升泵站格栅产生的固体废物，污水在由管网进入泵站之前，经过格栅过滤，避免水中杂物影响泵站运行，该部分杂物产生量大约为1t/d，产生量为360t/a，项目产生的格栅渣清运至垃圾处理厂，进行卫生填埋。 2、噪声 项目运营期间主要噪声为提升泵站泵运行产生的噪声，其噪声源强约为70dB(A)。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 |  | 污染源名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 机械设备 | 尾气 | CO：1.92t/a HC：0.24 t/a NOX：0.22 t/a | CO：1.92t/a HC：0.24 t/a NOX：0.22 t/a |
|  |  | 拆除管线、开挖沟槽 | 施工扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 沟槽开挖、机械清洗 | 施工废水 | 少量 | 0 |
|  |  | 职工生活 | 生活污水 | 720m3/a COD0.252t/a 氨氮0.021t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | 生活垃圾 | 8.1t/a | 0 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 500t/a | 0 |
|  |  |  | 土石方 | 5924.8m3 | 0 |
|  | 营运期 |  | 格栅废物 | 360t/a | 0 |
| 噪 声 | 本工程噪声源主要为施工期机械设备和运输车辆噪声和运营期提升泵站噪声，噪声源强为70～107dB（A）。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目的实施会改变局部的土地现状，对周围的生态造成一定的影响，在项目建成后对周围进行绿化，以弥补项目建设对周围生态环境造成的影响。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 1.1施工扬尘 施工期大气颗粒物污染比较严重，主要以粗颗粒为主。因此施工期大气环境影响评价因子为TSP。施工物料装卸和场地运输过程伴随着大量的扬尘产生，其影响可持续30min之久，影响范围可以达到300m。运输车辆导致的二次扬尘产生，其影响范围可以达到周围50m左右。类比同类工程，施工过程中TSP监测结果具体见下表，从表中可以看出，施工期TSP污染比较严重，但是影响周期短，随着施工的完成，TSP的污染随之消失。 表11 施工现场TSP浓度一览表 施工内容; 起尘因素; 风速（m/s）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）. 土方; 装卸、运输、现场施工; 2.4; 50; 11.7. 100; 9.7. 150; 5. 灰土; 装卸、混合、运输; 2.4; 50; 9. 100; 1.7. 150; 0.8. 石料; 运输; 2.4; 50; 11.7. 100; 8.8. 150; 5. 由上表分析可知，施工期TSP污染较为严重，土方在装卸、运输、施工及石料运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度最高达9.7mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3，远远超过国家环境空气质量标准(GB3095-2012)中二级标准0.30mg/m3，风速大时污染影响范围将更大，因此，如果在土方开挖、物料运输过程中，若不采取防尘措施，产生的粉尘将对下风向居民产生较大的影响和污染。 根据洒水试验资料可知，如果施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少50%~70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表12 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 衰减率（%）; 80.2; 51.6; 41.7; 30.2. 由上表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，在施工期应对运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，使用罐装商品混凝土，同时必须采用封闭车辆运输，对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。施工期扬尘污染是暂时的，随着施工的结束随之消失。 为了降低项目施工对周围大气环境的不利影响，因此项目施工扬尘应该采取一定的扬尘防控措施，建设单位应加强施工管理，制定施工扬尘防治实施方案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序；按照河南省人民政府办公厅文件《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2016年度蓝天工程实施方案的通知》（豫政办〔2016〕27号）和漯河市人民政府办公室文件《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2016年度市蓝天工程实施方案》（漯政办〔2016〕48号）要求，严格对建筑施工扬尘进行控制，结合施工场地位置，本项目施工过程中污染防治要求如下： ①项目在城市建成区，禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆使用散装预拌砂浆，混凝土采用罐装商品混凝土。 ②在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散。在施工现场周围，连续设置不低于2.2m高的围挡，并做到坚固美观，同时施工过程中加强施工管理。 ③施工现场应保持整洁，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ④施工现场严禁焚烧塑料或垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、炭、木料等污染严重的燃料。 ⑤在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水3～4次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ⑥对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 ⑦对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 ⑧施工现场加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，工地必须使用散装水泥，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。推行道路机械化清扫等低尘作业方式，施工中产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置规范化临时密闭堆放设施存放。 ⑨严格落实“六个百分之百”扬尘防治要求，施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。 因此，只要加强施工期管理、切实落实好以上污染防治措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 1.2施工机械尾气 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NO2等大气污染物，尾气产生的主要决定因素燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。通过加强施工机械设备的维修保养，施工机械和运输车辆的运转废气排放量较少。 施工机械和运输车辆排放的尾气短时间会对周围大气环境造成一定影响。施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 2、声环境影响分析 2.1噪声源强分析 项目施工期为12个月，采用的施工机械多为高噪声设备，主要为推土机、挖掘机、运输车等施工机械。 2.2预测模式确定 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中距离衰减模式，同时考虑地面衰减和空气吸收，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，施工机械噪声可近似看作点声源，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：—距离声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； —距离声源r0米处施工噪声参考值，dB（A）。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，按照下式进行声级叠加； 式中：L—叠加后噪声级，dB（A）； Li—第i个声源对某个预测点的噪声值，dB（A）； 根据上述预测模式，单台施工机械在正常运行情况下，不同距离处的噪声值见下表。 表13 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A） 声源; 噪声值 （峰值）; 距声源不同距离（m）的噪声值. 15; 30; 60; 120; 170; 200; 300. 挖掘机; 100; 76; 70; 64; 60; 58; 54; 50. 推土机; 107; 83; 78; 73; 67; 68; 61; 57. 运输车; 98; 75; 69; 63; 58; 57; 52; 43. 2.3预测影响范围 依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，施工场界昼间噪声值为70dB（A），夜间限值为55dB（A）。由表13可知，大部分施工机械昼间60m处，夜间300m处基本可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，考虑到施工现场往往是多种施工机械共同作业，因此施工机械噪声是各种施工机械辐射噪声以及进出车辆噪声共同作用的结果，其噪声达标距离要大于昼间60m、夜间300m的距离。 2.4敏感点预测分析 本项目周围环境敏感点较多，结合项目施工布置情况，施工过程场地施工会对附近居民产生一定的影响，物料运输会对沿途敏感点产生一定的影响，为了进一步降低项目施工以及运输过程中产生的噪声污染，评价建议建设单位在施工期间采取相应的减缓措施。结合项目实际情况，评价对施工期噪声环境影响提出以下措施和建议： （1）在不影响正常施工的情况下尽量选择低噪声机械设备，降低声源噪声。工程施工期间所用的施工机械设备应根据其正常工作状态下的噪声值进行测量，超过国家标准的施工机械应禁止入场施工，施工过程应加强对设备的维护和保养，避免由于性能变差而使噪声增强的现象发生。 （2）尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距离敏感点较远的方向，保证施工场界达标。 （3）要求施工单位严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在12：00—14：00和22：00—次日6：00期间施工。 （4）合理组织、调度及管理材料运输和工程施工车辆，减少对居民正常生活的影响。 （5）鉴于施工噪声对附近声环境质量产生的不良影响，施工单位要严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（ GB12523-2011）的要求，将施工噪声所造成的影响减小 到最低程度。 3、地表水环境影响分析 项目施工期生活污水经临时化粪池处理后定期清掏，还田利用；机械清洗废水经沉淀处理后用于洒水降尘，沟槽积排水通过管道排入附近的沟渠。因此施工期生活污水及施工废水不会对区域地表水体造成明显的影响。但要避免在大雨天气进行开挖土方，从而避免水土流失对地表水环境造成影响。 4、固废环境影响分析 项目施工期生活垃圾由环卫部门处理；建筑垃圾全部拉走送城市建设部门指定地点处理，厂区内应加强管理，防止乱堆乱放。临时堆土的地面需要硬化，应使用隔尘布进行全部覆盖，并在场地四周设置临时排水沟，排水沟断面矩形断面。采取以上措施后，堆土场粉尘对周围环境影响不大。工程施工期固体废物经过妥善处理后不会产生二次污染，对环境影响较小。拆除原有管线过程中产生的建筑垃圾，废钢筋等回收利用，废混凝土、砖块等由施工方集中拉走送到城市建设管理部门指定的地点处理。 5、生态影响分析 项目施工期间主要的生态影响表现为：植被破坏、挖填方过程中由于地表裸露产生的水土流失等对周围生态环境的不利影响。 5.1对植被的影响分析 污水管网建设过程中，挖方、填方将会使拟建工程区域现有的植被遭到破坏，从而引起项目区域植物生物量的损失，随着施工后期的绿化，地表植物种类、数量会得到一定程度的补偿。 5.2对水土流失的影响 本项目在工程施工和建设过程中，土地整理、土方等施工都将不同程度地改变、损坏或压埋原有地貌及植被，使之降低或丧失水土保持功能。 施工期间，堆土方应控制在项目用地范围之内；堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择，建议堆土方用防尘布覆盖；临时堆置场应采取临时防护措施、排水措施；建议在堆场四周临时开挖简易排水沟，临时排水设施应与永久性排水设施相结合，并及时维修和清理，保持其完好状态，使水流畅通不产生冲刷和淤塞，以防止降雨冲蚀，造成水土流失。 综上所述，本项目施工期对环境的影响主要表现在扬尘、废水、噪声、固废对环境的影响。施工期的影响是暂时的，局部的，在施工期间和施工结束后通过采取一系列的污染防治措施，可使影响降至最低。

营运期环境影响分析： 1、噪声环境影响分析 本项目营运期主要噪声源为提升泵站泵运行的噪声，本项目通过泵房隔声以及距离衰减，不会对周围声环境造成影响。 2、固体废物环境影响分析 项目营运期主要固废来源于提升泵站格栅产生的固废，产生的垃圾清运至垃圾处理厂，进行卫生填埋。对周围环境影响较小。 综上所述，项目所产生的固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 3、环境风险分析 一、事故排污分析及防范措施 根据排水管网工程的工艺流程和设备分析，排水可能发生泄漏的部位有管道破裂、阀门损坏等。 1、事故因素分析 管道泄漏原因有以下几种： ①阀门损坏，管道破裂 由于阀门损坏、管道破裂而造成的污水泄漏事故对周边环境会产生一定的影响。 ②管道人为破坏 城市建设施工中，由于不慎而损坏排水管道，会造成污水泄漏。 ③自然灾害损坏 出现地震、洪水等自然灾害时，将会损坏排水输配系统，造成雨、污水泄漏。 2、事故对环境的影响分析 排水设计中，一般都会制定管理方案，对各个环节都采取了安全保证措施，排水过程中也有严格的操作规程，因此，由于操作方面的失误造成的事故很少出现，可不考虑其对环境造成的影响。 排水管网发生泄露，一是对用户产生影响，发生泄露后会影响居民正常生活，特别是工业企业可能导致其停产，影响其生产效益；二是发生泄露部位大量溢水严重污染环境，冲刷土壤并毁坏路面。 3、事故排放防范措施 针对排水管网在营运期可能存在事故排放，提出以下事故防范措施： （1）建设和营运单位要成立安全工作领导小组，建立健全安装、输配、使用、管理、安全等一整套事故排污防范规章制度，并保证各项安全规章制度落到实处。 （2）建立岗位安全责任制，加强职工岗前培训，所有各职责岗位均应实行培训后持证上岗。 （3）阀门损坏，管道破裂均属设备材料质量问题所引起，应在设计初期选用高质量的材料及其结构形式，可有效的减少管道的腐蚀、延长管道的使用寿命。 （4）排水管网系统应在干管、支管合理设分段阀门，并设置防渗漏的砼阀门井，一旦发生事故，可及时关闭上、下游阀门，切断水源，组织抢修。 （5）针对施工中人为因素造成泄漏事故的防治，主要是加强各类施工的管理，其次是要布设好排水管道的埋设标志，以提醒施工人员谨慎操作，再者，一旦损坏排水管道，应及时报告管理部门，立即采取措施，关闭上、下游水源阀门，以减轻事故后果。 （6）自然灾害造成泄漏的情况属难以预见，一旦发生，事故将十分严重，特别是出现地震灾害，损坏面积大，事故发生突然，整个区域内的排水系统都需要停止运行，上游排水需同时关闭。 4、总量控制分析 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，根据环保部出台的相关规定，纳入总量考核污染因子在化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）的基础上增加氨氮和氮氧化物（NOx）。 根据项目污染物排放特点，本项目无废水外排，因此，本项目无总量控制。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 机械尾气 | CO HC NOX | 围挡 | 对周围环境影响较小 |
|  | 施工扬尘 | 粉尘 | 遮盖、围挡、洒水 | 对周围环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工过程 | COD SS 氨氮 | 施工废水经沉淀池进行沉淀后用于洒水抑尘、生活污水经临时化粪池处理后还田利用 | 不随意外排 |
| 固 体 废 物 | 施工过程 | 生活垃圾 | 垃圾箱集中收集后，由环卫部门统一处理 | 不随意外排 |
|  |  | 建筑垃圾 | 拉至建设和环保部门指定场所进行处理 | 不随意外排 |
|  | 营运过程 | 格栅垃圾 | 清运至垃圾处理厂，进行卫生填埋 | 不随意外排 |
| 噪 声 | 本工程噪声源主要为机械设备和运输车辆噪声，噪声源强为70～107dB（A），经阻挡和距离衰减后，对周围影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目的实施会改变局部的土地使用功能，对周围的生态造成一定的影响，在项目建成后对项目进行绿化，以弥补项目建设对周围生态环境造成的影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、环评结论： 1、项目概况 舞阳县产业集聚区污水处理厂管网改建项目选址位于舞阳县产业集聚区，总投资7516.3万元，共建设污水管道长33694米，沿途在青岛路与北三环交叉口设污水提升泵站一座。项目建设期为12个月。 2、产业政策符合性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令第21号），本项目属于鼓励类，符合国家相关产业政策。 3、选址可行性 （1）项目管线位置 项目选址于舞阳县产业集聚区11条主次干道路，分别是：董大线（深圳路—青岛路）、三环路（珠海路—兴业路）、张家港路（珠海路—兴业路）、人民路（珠海路—兴业路）、广发路（珠海路—兴业路）、南环路（珠海路—兴业路）、珠海路（南环路—北三环路）、青岛路（广发路—北四环路）、创业路（南环路—北三环路）、建业路（张家港路—北三环）、兴业路及青岛路与北三环交叉口建设提升泵站一座，合计污水管网工程33694米。管线位置详见图1。 （2）根据《舞阳县城乡总体规划》（2014-2030），本项目占地全部为道路用地，项目用地符合要求（附图1）。 4、区域环境质量 项目区域环境质量现状：地下水各项指标均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求；对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、PM10、SO2均能满足要求；流经该区域的三里河不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限值的要求，区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 5、环境影响分析结论 （1）废水 项目施工期生活污水经临时化粪池处理后定期清掏，还田利用；机械清洗废水经沉淀处理后用于洒水降尘，沟槽积排水通过管道排入附近的沟渠。因此施工期生活污水及施工废水不会对区域地表水体造成明显的影响，对周围环境影响较小。 （2）废气 ①运输车辆、机械尾气 本项目施工期废气污染主要来源于运输车辆及施工机械尾气，尾气短时间会对周围大气环境造成一定影响，施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 ②施工扬尘 施工期环境空气污染物主要为施工扬尘、运输扬尘。建设单位应对施工场地加强洒水抑尘，禁止露天堆放散装物料；控制运输车辆冒装渣土、 带泥上路和沿途撒漏污染， 确保密闭运输； 裸露地面采取绿化、洒水、覆盖等措施。另外，本项目采用外购商品混凝土，采用密闭混凝土罐车运输，因此对周围大气环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声源主要为运输车辆噪声、施工机械噪声、提升泵站噪声，项目尽量选择低噪声机械设备，降低声源噪声，合理布置施工运输线路等措施尽量减少工程施工对周围环境的影响，且按照相关规定合理安排施工时间，最大程度降低项目噪声，采取以上措施后，噪声对周围影响较小。 （4）固体废物 施工阶段产生的固废主要是施工人员生活垃圾、建筑垃圾。其中生活垃圾运经垃圾箱收集后由环卫部门拉走进行处理，建筑垃圾在施工场地暂存后，拉至建设和环保部门指定的场所进行处理。营运期格栅产生的垃圾清运至垃圾处理厂，进行卫生填埋。 综上所述，工程施工期固体废物经过妥善处理后不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 6、总量控制 根据环保部门要求，对COD、氨氮两种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据本项目排污特点，本项目无废水排放，因此，本项目无总量控制。 二、环评建议： 1、完善相关管理制度，提高管理人员和施工人员素质，加强环境管理，确保环境保护措施得到贯彻落实，环保设施能够正常稳定的运行。 2、垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得随意乱扔乱放。 3、建设完成后，应向环保管理部门申请验收，在符合环境管理部门要求的情况下，可正式运营。 4、要加强各项污染控制设施的运行管理，实行定期维护、检查、保养，确保设施完好，并使其正常稳定运转。在认真落实环评报告中提出的各项污染源防治措施，确保环 保资金及时投资到位；对环保设施一定实行“三同时”原则。 三、项目验收内容 表12 项目验收内容一览表 项目; 污染源名称; 验收调查内容; 验收监 测因子; 要求. 固废; 生活垃圾 建筑垃圾 格栅垃圾; 是否集中及时清运; /; 不随意外排. 废气; 施工扬尘; 洒水车、遮盖措施、围挡; /; 不随意外排. 车辆、机械尾气; 加强绿化、围挡; /; /. 噪声; 高噪声设备; 采用隔声、距离衰减等治理措施; 等效A声级; 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1. 综上所述，舞阳县产业集聚区污水处理厂管网改建项目，符合国家产业政策，厂址符合土地利用规划要求，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。